# ЗАПРОС КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-13

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 334-91-79. 334-75-70 (контактное лицо – Грибов А.А.),

# факс: 334-91-79, E-mail: ekolog@ipu.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на проведение капитального ремонта мягкой кровли  корпуса ЛПК  ИПУ  РАН.

# Наименование, техническое задание, перечень работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу, спецификация - в Приложении № 2.

# Начальная/ максимальная  цена контракта – 499 500р.

Срок  исполнения работы: 14 дней.

Способ оплаты: безналичный расчет по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по факсу или нарочным по адресу: 117997, г.Москва, ул.Профсоюзная, дом 65, комн.604, с 10:00 до 17:00.

Форма котировочной заявки – Приложение №3.

Контактное лицо по приему заявок – Мокрушина Вера Александровна – 334-91-79.

Вместе с котировочной заявкой исполнитель предоставляет СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг (Приложение № 2)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение №4).

Дата начала подачи заявок: 19 мая 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок:  27 мая 2009г.  до 16часов 00 мин.

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

- При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Приложения:  1.Наименование, техническое задание.   2.Спецификация (форма2).

3. Котировочная  заявка (форма3).  4.Сведения об участнике размещения заказа (форма4).  5. Документы, подтверждающие данные анкеты: Свидетельство о постановке на  учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации и т.п.

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-13

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт мягкой кровли корпуса ЛПК  ИПУ РАН

1. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная цена контракта составляет 499 500 ( четыреста девяноста девять тысяч пятьсот) руб., включая НДС – 18%.

Стоимость работ должна быть представлена в виде объектного сметного расчета и локальных смет в текущих ценах на  2009 год.

2. Наименование выполняемых работ и срок исполнения

Капитальный ремонт мягкой кровли корпуса ЛПК.

Срок исполнения: 14 дней

3. Место выполнения работ

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления

им. В.А.Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

4. Виды выполняемых работ:

• Снятие существующих рулонных покрытий.

• Разборка выравнивающей цементной стяжки.

• Демонтаж водосточных воронок с последующей установкой.

• Устройство разуклонки из керамзита.

• Устройство цементной стяжки.

• Огрунтовка битумной мастикой.

• Укладка рулонных кровельных материалов в 2 слоя (верхний слой с крупнозернистой

рассыпкой).

• Устройство температурных швов.

• Устройства примыканий из наплавляемых материалов к парапетам и вентиляционным шахтам в 2 слоя.

• Смена обделок из листовой стали, шириной до 1м.

• Устройство мусоросборного контейнера.

• Погрузка и  вывоз строительного мусора.

5. Требования к применяемым материалам

5.1. Рулонные материалы, применяемые при ремонте  - на основе полиэстер со следующими характеристиками:

- полимер – модификатор СБС;

- гибкость на брусе рад. 25мм,  - 25°С;

- температура размягчения +110…+115°С;

- теплостойкость в течении 2 часов на  вертикальной поверхности не ниже

+ 100° С;

- разрывная нагрузка, Н (кгс)/ 5 см –  780 (80).

5.2. Мастики – битумно-резиновые.

5.3. Способ укладки рулонных материалов – наплавление, в 2 слоя.

5.4. Наплавление полотнищ должно производиться вдоль оси крыши.

5.5. Устройство кровли в местах температурных (деформационных) швов в соответствии со СНиП  II-26-76.

5.6. Отремонтированная поверхность кровли не должна иметь вспучиваний, воздушных пузырей.

5.7. Устройство примыкания в соответствии с Пособием к строительным нормам «Проектирование и ремонт кровель» (П1-03 к СНБ 5.08.01-2000) – примыкание кровли с выводом на парапет под металлический лист.

6. Ведомость объема работ

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие существующих рулонных покрытий | м2 | 980 | 14 дней |
| 2 | Разборка выравнивающей цементной стяжки | м2 | 980 |  |
| 3 | Демонтаж водосточных воронок с последующей установкой | шт | 5 |  |
| 4 | Устройство разуклонки из керамзита | м2 | 980 |  |
| 5 | Устройство цементной стяжки | м2 | 980 |  |
| 6 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 980 |  |
| 7 | Укладка рулонных кровельных материалов в 2 слоя (верхний слой с крупнозернистой рассыпкой) | м2 | 1960 |  |
| 8 | Устройство температурных швов | м/п | 240 |  |
| 9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к парапетам и вент. шахтам в 2 слоя | м2 | 248 |  |
| 10 | Смена обделок из листовой стали, шириной до 1м | м2 | 118 |  |
| 11 | Устройство мусоросборного контейнера | шт | 1 |  |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 8 |  |

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы

производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

7.1. Подрядная организация должна иметь лицензии на все виды  ремонтных работ, перечисленных в техническом задании, в т.ч. удостоверение на выполнение высотных работ.

7.2. Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель должен применять современные методы  и технологии производства работ.

7.3. Материалы,  используемые для ремонта объекта, должны иметь соответствующие  сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, в т.ч. гигиенические.

7.4. Применяемые в процессе капитального ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении недопустимо.

7.5. Все применяемые в процессе капремонта материалы и изделия должны отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

7.6. Исполнитель обязан гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и техническим заданием.

7.7. Исполнитель должен обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать помещения, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.

7.8. Соблюдать правила пожарной безопасности.

7.9. Обеспечить  выполнение требований  по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка.

7.10.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Исполнителя.

8. Условия выполнения работ

8.1.  Ремонтные работы будут производиться в условиях действующего учреждения,

в период рабочего времени с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

8.2. При капремонте кровли учесть погодные условия. Не допускать протекания атмосферных осадков через кровлю в период проведения работ.

9. Порядок контроля и приемки работ

9.1. Порядок технического надзора:

- технический надзор за выполнением работ осуществляет представитель Заказчика;

- технический надзор за обеспечением безопасных условий труда и сохранности          оборудования, сооружений и устройств осуществляет представитель Заказчика;

- контроль сроков выполнения работ производится лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте;

- при нарушении технологии производства работ, отступлением от требований технического задания, применение материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений.

9.2. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту производится на объекте Заказчика в ремонтируемой зоне, совместно с представителем владельца объекта Заказчика работ и Исполнителя,  с оформлением акта приемки выполненных работ.

9.5. При приемке проверяются объемы и номенклатура выполненных работ и качество работ.

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

10.1. Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течении месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

10.2. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 10 дней услуги Исполнителя.

10.3.Акты освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Сертификаты (паспорта) на использованные материалы.

10.5. Счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

11. Требования по объему гарантий качества работ

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

12. Требования по сроку гарантий качества работ на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5 лет со дня подписания  акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор ИПУ РАН                                                                          С.Н.Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-13

Спецификация работ/услуг

(графы 5 и 6 заполняются Исполнителем)

| № п/п | Наименование изделия | Ед. измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Снятие существующих рулонных покрытий | м2 | 980 |  |  |  |
| 2 | Разборка выравнивающей цементной стяжки | м2 | 980 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж водосточных воронок с последующей установкой | шт. | 5 |  |  |  |
| 4 | Устройство разуклонки из керамзита | м2 | 980 |  |  |  |
| 5 | Устройство цементной стяжки | м2 | 980 |  |  |  |
| 6 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 980 |  |  |  |
| 7 | Укладка рулонных кровельных материалов в 2 слоя (верхний слой с крупнозернистой рассыпкой) | м2 | 1960 |  |  |  |
| 8 | Устройство температурных швов | м/п | 240 |  |  |  |
| 9 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к парапетам и вент. шахтам в 2 слоя | м2 | 248 |  |  |  |
| 10 | Смена обделок из листовой стали, шир. до 1м | м2 | 118 |  |  |  |
| 11 | Устройство мусоросборного контейнера | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 8 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор Института                                                        __________________________

________________С.Н. Васильев                                 __________________________

### Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-13

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

юридический адрес, телефон                                                   Института проблем управления

«_ »___________2009г. №_____                                                    им. В.А. Трапезникова РАН.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем   провести капитальный ремонт мягкой кровли корпуса ЛПК ИПУ РАН

Цена контракта -_________.

Срок исполнения- _________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться безналичным расчетом по акту  сдачи-приемки выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись участника размещения заказа,     расшифровка подписи, печать.

Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-13

СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4. ……………………………………………………………………………………

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________

М.П.                                                                             (подпись)               (Ф.И.О.)