# ЗАПРОС КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-02

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# телефоны: 334-91-79. 334-75-70 (конт. лицо– Грибов Александр Алексеевич),

# факс: 334-91-79, E-mail: ekolog@ipu.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на выполнение работ по поставке, установке, интегрированию с существующей в ИПУ РАН системой Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) специального оборудования преобразования различных протоколов управления с полным набором коммутационных кабелей.

# Наименование, техническое задание, перечень работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу; технические характеристики- в Приложении № 2; спецификация –

# в Приложении № 3. Форма котировочной заявки – Приложение №4.

# Начальная/ максимальная  цена контракта - 485 000р.

Срок  исполнения работы: 2 дня

Место, часы и способ подачи котировочной заявки в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по факсу или нарочным по адресу: 117997, г. Москва,

ул. Профсоюзная, дом 65, комн.604, с 10:00 до 17:00.

Контактное лицо по приему заявок – Мокрушина Вера Александровна – 334-91-79.

Вместе с котировочной заявкой исполнитель предоставляет СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг (Приложение № 3)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение №5).

Дата начала подачи заявок: 19 февраля 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок: 02 марта 2009г.  до 16часов 00 мин.

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ).

Способ оплаты: безналичный расчет по акту приемки - сдачи выполненных работ.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

- При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Приложения:  1.Наименование, техническое задание. 2. Технические характеристики 3. Спецификация. 4. Форма котировочной заявки. 5. Сведения об участнике размещения заказа.   6. Документы, подтверждающие данные анкеты: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации и т.п.

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

# Приложение №1

# к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК - 02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по поставке, установке, интегрированию с существующей в ИПУ РАН системой Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) специального оборудования преобразования различных протоколов управления с полным набором коммутационных кабелей.

- Поставка устройства, либо комплекта оборудования, со следующими техническими характеристиками:

  - Возможность преобразования сигналов локальной сети Fast Ethernet 100 Base-TX/FX в стандартный аналоговый звуковой сигнал, не менее 8-ми выходов.

  - Поддержка протокола Visca через порт управления RS-232.

  - Возможность управления и преобразования протоколов управления PLT1120, RS-232, RS-485  в единый формат протокола управления по выбору управляющего сигнала на входе, а также осуществление обратного преобразования, при изменении типа сигнала с совмещенных устройств.

  - Поддержка внутреннего Web-сервера.

  - Возможность одновременного подключения не менее 100 коннектов.

  - Внутренняя память для хранения звуковых фрагментов не менее 1 Gb.

  - Поддержка Mpeg 4.

  - Рэковое исполнение корпуса устройства, позволяющее размещение в коммутационном шкафу, занимающее объем не более одного стандартного юнита.

  - Гарантированная возможность стабильной синхронизации с контроллером управления Palantir PLTR-PRO/4R по локальной сети.

- Поставка комплекта следующих кабелей:

  - Кабель сдвоенный небалансный 2х0.25мм для аппаратуры класса Hi-Fi, наружная изоляция ПВХ, 5.0х10,3 мм, кол-во жил в проводнике 8х0,2 мм, изоляция проводника политилен,1,6 мм, экран плетеный, эффективность 100%, емкость проводник/проводник 36 пФ/м, емкость проводник/экран 130 пФ/м, сопротивление проводника 75 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом, длина 2м

  - Профессиональный эластичный твинаксиальный круглый акустический кабель OFC 2x1,50 мм2, диаметр наружной изоляции 8,0 мм, кол-во жил в проводнике 48х0,2 мм, диаметр изоляции проводника 3,0 мм, сопротивление проводника 16 Ом, адаптированы для использования с разъемами Speakon , длина  50 м

  - Мини-коаксиальный кабель для передачи видео и цифровых сигналов, пять цветов изоляции, проводник 7x0,2 OFC 99,99%, изоляция проводника полиэтилен 3,8 мм, экран плетеный, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,0 мм, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 90 Ом/км, импеданс 75 Ом, скорость распространения 66%, длина 80 м

  - S-VHS кабель, для фиксированных, временных инсталляций и коммутации профессиональной и Hi-Fi аппаратуры, проводник 2х75 Ом OFC 99,99% , изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,5 мм, кол-во жил в проводнике 10х0,1 мм, экран спиральный, изоляция коаксиала ПВХ диаметр 2,8 мм, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 7,5 мм, цвет темно-синий, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 210 Ом/км, импеданс 75 Ом, длина  80 м

  - Профессиональный микрофонный балансный кабель, проводник 2х0,35 мм OFC 99,99%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,3 мм, кол-во жил в проводнике 11х0,2 мм, изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,7 мм, экран плетенный эффективность 100%, емкость проводник/проводник 67 пФ/м, емкость проводник/экран 104 пФ/м, сопротивление проводника 56 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом – длина 300 м

  - Готовый комбинированный кабель, состав: три коаксиальных кабеля +две экранированные пары+семь отдельных неэкранированных провода медь 0,16 мм в общей оболочке,  неразборные 15-ти контактные разъемы HD на обоих концах, для передачи сигналов компьютерной графики между компьютерами, масштабаторами, плазменными и жидкокристаллическими дисплеями и т.п., калибр центрального проводника 26 AWG (0,4 мм) с двойным экраном, позолоченные контакты, фиксирующие винты на разъемах, длина 1,8 м, импеданс центрального проводника 75 ОМ, сопротивление постоянному тока 148 Ом/км, емкость 57 пФ/м, количество - 6 шт.

  - Готовый сдвоенный коаксиальный кабель высокого разрешения с неразборными разъемами мини-DIN, позолоченные контакты, центральный проводник 26 AWG (0,47 мм), диэлектрик – вспененный полиэтилен, экран – обвивка из луженного медного провода 38AWG (0,1 мм) с заполнением 90% и двойная фольга на майларе с перекрытием 25%, возвратный провод 24 AWG (0,51 мм), длина 1,8 м количество - 3 шт.

  - Кабель на витой паре, в коробках по 300м, диаметр проводника 0,51 мм, диаметр проводника в целом 5,5 мм, импеданс 100 Ом, разбаланс времени распространения между парами 1,5 нс/100м, сопротивление постоянному току 100 Ом/км, количество - 2 коробки

  - Разъемы тип Speakon NL4FX, количество - 4 шт.

- Монтаж устройства в существующий коммутационный шкаф с интегрированием в существующую систему Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ). Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-PRO/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска.

Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

- Перепрограммирование центрального контроллера управления Palantir PLTR-PRO/4R существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ). Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-PRO/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска.

Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

Основные требования:

1. Необходимо обеспечить взаимодействие поставляемого оборудования и коммутационных  кабелей с уже имеющейся  в Институте системой Интеллектуального конференц-зала. Поставка «эквивалента» невозможна.

- Максимальная цена контракта: 485 000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.

- Срок исполнения: 2 (Два) дня.

- Время проведение работ – только в свободный от эксплуатации помещения период (ориентировочно с 24.00 до 6.00) по согласованию с руководством Института.

- Поставка и все монтажные, пусконаладочные работы и работы по программированию должны быть осуществлены в течение одних суток, после подписания государственного контракта.

- Производимые работы не должны влиять на работоспособность и стабильность работы существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ).

- По завершению работ по монтажу устройства и перепрограммированию существующей системы Исполнитель работ обязан произвести полное испытание новой системы с подключением не менее 20-ти возможных устройств по проверке стабильности работы измененной системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ) и преобразования различных сигналов управления, в присутствии представителя Института.

Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

- После окончания всех монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель работ обязан обеспечить присутствие специалиста в течение  10 (Десяти) рабочих дней, на безвозмездной основе, для оперативного    устранения возможных внезапных сбоев работы существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ).

- Исполнитель должен иметь лицензию на производство строительных работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК России (Гостехкомиссии России) и действующими в Российской Федерации нормами и правилами охраны труда, техники безопасности, электро-, пожаро- и взрывоопасности, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

- В стоимость поставляемого оборудования должны быть включены все затраты, связанные с оказанием услуг, включая транспортные услуги, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

ЗАКАЗЧИК                                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ИПУ РАН

___________________ С.Н. Васильев

### Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК – 02

Технические характеристики

- Устройства, либо комплект оборудования, для расширения возможностей центрального контроллера управления системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ) ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова, по управлению и преобразованию различных сигналов, со следующими техническими характеристиками:

  - Возможность преобразования сигналов локальной сети Fast Ethernet 100 Base-TX/FX в стандартный аналоговый звуковой сигнал, не менее 8-ми выходов.

  - Поддержка протокола Visca через порт управления RS-232.

  - Возможность управления и преобразования протоколов управления PLT1120, RS-232, RS-485  в единый формат протокола управления по выбору управляющего сигнала на входе, а также осуществление обратного преобразования, при изменении типа сигнала с совмещенных устройств.

  - Поддержка внутреннего Web-сервера.

  - Возможность одновременного подключения не менее 100 коннектов.

  - Внутренняя память для хранения звуковых фрагментов не менее 1 Gb.

  - Поддержка Mpeg 4.

  - Рэковое исполнение корпуса устройства, позволяющее размещение в коммутационном шкафу, занимающее объем не более одного стандартного юнита.

  - Гарантированная возможность стабильной синхронизации с контроллером управления Palantir PLTR-PRO/4R по локальной сети.

Количество – 1 шт.

- Кабель сдвоенный небалансный 2х0.25мм для аппаратуры класса Hi-Fi, наружная изоляция ПВХ, 5.0х10,3 мм, кол-во жил в проводнике 8х0,2 мм, изоляция проводника политилен,1,6 мм, экран плетеный, эффективность 100%, емкость проводник/проводник 36 пФ/м, емкость проводник/экран 130 пФ/м, сопротивление проводника 75 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом .

Количество – 2м.

- Профессиональный эластичный твинаксиальный круглый акустический кабель OFC 2x1,50 мм2, диаметр наружной изоляции 8,0 мм, кол-во жил в проводнике 48х0,2 мм, диаметр изоляции проводника 3,0 мм, сопротивление проводника 16 Ом, адаптированы для использования с разъемами Speakon

Количество – 50м.

- Мини-коаксиальный кабель для передачи видео и цифровых сигналов, пять цветов изоляции, проводник 7x0,2 OFC 99,99%, изоляция проводника полиэтилен 3,8 мм, экран плетеный, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,0 мм, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 90 Ом/км, импеданс 75 Ом, скорость распространения 66%

Количество – 80м.

- S-VHS кабель, для фиксированных, временных инсталляций и коммутации профессиональной и Hi-Fi аппаратуры, проводник 2х75 Ом OFC 99,99% , изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,5 мм, кол-во жил в проводнике 10х0,1 мм, экран спиральный, изоляция коаксиала ПВХ диаметр 2,8 мм, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 7,5 мм, цвет темно-синий, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 210 Ом/км, импеданс 75 Ом

Количество – 80м.

- Профессиональный микрофонный балансный кабель, проводник 2х0,35 мм OFC 99,99%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,3 мм, кол-во жил в проводнике 11х0,2 мм, изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,7 мм, экран плетенный эффективность 100%, емкость проводник/проводник 67 пФ/м, емкость проводник/экран 104 пФ/м, сопротивление проводника 56 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом

Количество – 300м.

- Готовый комбинированный кабель, состав: три коаксиальных кабеля +две экранированные пары+семь отдельных неэкранированных провода медь 0,16 мм в общей оболочке,  неразборные 15-ти контактные разъемы HD на обоих концах, для передачи сигналов компьютерной графики между компьютерами, масштабаторами, плазменными и жидкокристаллическими дисплеями и т.п., калибр центрального проводника 26 AWG (0,4 мм) с двойным экраном, позолоченные контакты, фиксирующие винты на разъемах, длина 1,8 м, импеданс центрального проводника 75 ОМ, сопротивление постоянному тока 148 Ом/км, емкость 57 пФ/м

Количество – 6 шт.

- Готовый сдвоенный коаксиальный кабель высокого разрешения с неразборными разъемами мини-DIN, позолоченные контакты, центральный проводник 26 AWG (0,47 мм), диэлектрик – вспененный полиэтилен, экран – обвивка из луженного медного провода 38AWG (0,1 мм) с заполнением 90% и двойная фольга на майларе с перекрытием 25%, возвратный провод 24 AWG (0,51 мм), длина 1,8 м

Количество – 3 шт.

- Кабель на витой паре, в коробках по 300м, диаметр проводника 0,51 мм, диаметр проводника в целом 5,5 мм, импеданс 100 Ом, разбаланс времени распространения между парами 1,5 нс/100м, сопротивление постоянному току 100 Ом/км

Количество – 2 шт.

- Разъемы тип Speakon NL4FX

Количество – 4 шт.

ЗАКАЗЧИК                                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ИПУ РАН

___________________ С.Н. Васильев

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК - 02

# Спецификация товара, работ/услуг

(заполняется Исполнителем)

| № п/п | Наименование товара, работ/услуг | Кол-во | Цена, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройства, либо комплект оборудования, для расширения возможностей центрального контроллера управления системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ) ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова, по управлению и преобразованию различных сигналов, со следующими техническими характеристиками: Возможность преобразования сигналов локальной сети Fast Ethernet 100 Base-TX/FX в стандартный аналоговый звуковой сигнал, не менее 8-ми выходов. Поддержка протокола Visca через порт управления RS-232. Возможность управления и преобразования протоколов управления PLT1120, RS-232, RS-485 в единый формат протокола управления по выбору управляющего сигнала на входе, а также осуществление обратного преобразования, при изменении типа сигнала с совмещенных устройств. Поддержка внутреннего Web-сервера. Возможность одновременного подключения не менее 100 коннектов. Внутренняя память для хранения звуковых фрагментов не менее 1 Gb. Поддержка Mpeg 4. Рэковое исполнение корпуса устройства, позволяющее размещение в коммутационном шкафу, занимающее объем не более одного стандартного юнита. Гарантированная возможность стабильной синхронизации с контроллером управления Palantir PLTR-PRO/4R по локальной сети. | 1 шт. |  |  |
| 2 | Кабель сдвоенный небалансный 2х0.25мм для аппаратуры класса Hi-Fi, наружная изоляция ПВХ, 5.0х10,3 мм, кол-во жил в проводнике 8х0,2 мм, изоляция проводника политилен,1,6 мм, экран плетеный, эффективность 100%, емкость проводник/проводник 36 пФ/м, емкость проводник/экран 130 пФ/м, сопротивление проводника 75 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом | 2 м |  |  |
| 3 | Профессиональный эластичный твинаксиальный круглый акустический кабель OFC 2x1,50 мм2, диаметр наружной изоляции 8,0 мм, кол-во жил в проводнике 48х0,2 мм, диаметр изоляции проводника 3,0 мм, сопротивление проводника 16 Ом, адаптированы для использования с разъемами Speakon | 50 м |  |  |
| 4 | Мини-коаксиальный кабель для передачи видео и цифровых сигналов, пять цветов изоляции, проводник 7x0,2 OFC 99,99%, изоляция проводника полиэтилен 3,8 мм, экран плетеный, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,0 мм, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 90 Ом/км, импеданс 75 Ом, скорость распространения 66% | 80 м |  |  |
| 5 | S-VHS кабель, для фиксированных, временных инсталляций и коммутации профессиональной и Hi-Fi аппаратуры, проводник 2х75 Ом OFC 99,99% , изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,5 мм, кол-во жил в проводнике 10х0,1 мм, экран спиральный, изоляция коаксиала ПВХ диаметр 2,8 мм, эффективность экрана 100%, наружная изоляция ПВХ диаметр 7,5 мм, цвет темно-синий, емкость проводник/экран 67 пФ/м, сопротивление проводника 210 Ом/км, импеданс 75 Ом | 80 м |  |  |
| 6 | Профессиональный микрофонный балансный кабель, проводник 2х0,35 мм OFC 99,99%, наружная изоляция ПВХ диаметр 6,3 мм, кол-во жил в проводнике 11х0,2 мм, изоляция проводника полиэтилен диаметр 1,7 мм, экран плетенный эффективность 100%, емкость проводник/проводник 67 пФ/м, емкость проводник/экран 104 пФ/м, сопротивление проводника 56 Ом/км+/_5%, сопротивление >1Ом | 300 м |  |  |
| 7 | Готовый комбинированный кабель, состав: три коаксиальных кабеля +две экранированные пары+семь отдельных неэкранированных провода медь 0,16 мм в общей оболочке, неразборные 15-ти контактные разъемы HD на обоих концах, для передачи сигналов компьютерной графики между компьютерами, масштабаторами, плазменными и жидкокристаллическими дисплеями и т.п., калибр центрального проводника 26 AWG (0,4 мм) с двойным экраном, позолоченные контакты, фиксирующие винты на разъемах, длина 1,8 м, импеданс центрального проводника 75 ОМ, сопротивление постоянному тока 148 Ом/км, емкость 57 пФ/м | 6 шт |  |  |
| 8 | Готовый сдвоенный коаксиальный кабель высокого разрешения с неразборными разъемами мини-DIN, позолоченные контакты, центральный проводник 26 AWG (0,47 мм), диэлектрик – вспененный полиэтилен, экран – обвивка из луженного медного провода 38AWG (0,1 мм) с заполнением 90% и двойная фольга на майларе с перекрытием 25%, возвратный провод 24 AWG (0,51 мм), длина 1,8 м | 3 шт |  |  |
| 9 | Кабель на витой паре, в коробках по 300м, диаметр проводника 0,51 мм, диаметр проводника в целом 5,5 мм, импеданс 100 Ом, разбаланс времени распространения между парами 1,5 нс/100м, сопротивление постоянному току 100 Ом/км | 2 шт |  |  |
| 10 | Разъемы тип Speakon NL4FX | 4 шт |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС: |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ИПУ РАН

___________________ С.Н. Васильев

### Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-02

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

юридический адрес, телефон                                                   Института проблем управления

«_ »___________2009г. №_____                                                    им. В.А. Трапезникова РАН.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем произвести работы поставке, установке, интегрированию с существующей в ИПУ РАН системой Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) специального оборудования преобразования различных протоколов управления с полным набором коммутационных кабелей.

Цена контракта -_________.

Срок исполнения- _________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться безналичным расчетом по акту приемки - сдачи выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг с указанием цены на каждый вид работы, итоговой цены(включая НДС), технических характеристик на поставляемое оборудование.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись участника размещения заказа,     расшифровка подписи, печать.

Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-02

СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Ф. И. О. Руководителя |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4. ……………………………………………………………………………………

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________

М.П.                                                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)