# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

## ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2011/ ЗК-02

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН, www.ipu.ru),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 8 495 334 75 70 - контактное лицо – Грибов Александр Алексеевич, т/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна,

# e-mail: ekolog@ipu.ru,

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на проведение работ по текущему ремонту сантехузлов ЛПК ИПУ РАН.

# Начальная максимальная  цена контракта:  499 500 руб.

Стоимость работ должна включать в себя полную стоимость всех  видов работ  в соответствии  со Спецификацией и ТЗ, доставку материалов, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является окончательной.

Срок  исполнения работ: 15 дней.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 17:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Мокрушина Вера Александровна,

тел. 8 495  334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ (Приложение № 3).

СПЕЦИФИКАЦИЮ  работ/услуг с указанием цены на каждый вид работ и  итоговой цены, включая НДС.  (Приложение № 2), СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение № 4).

Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок:    5 апреля  2011г.

Дата и время окончания подачи заявок:  14 апреля 2011г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Оплата контракта будет производиться только после выполнения полного комплекса работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней при предоставлении акта сдачи – приемки работ и счета для оплаты.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки

не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса    котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение № 1.

2. Спецификация работ/услуг – Приложение № 2.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

Директор ИПУ РАН                                                                               С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№  ИПУ 2011/ЗК-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по текущему ремонту сантехузлов  ЛПК ИПУ РАН

- Начальная  максимальная цена контракта:

Начальная цена контракта  составляет 499 500  (четыреста девяноста девять тысяч пятьсот) руб.00 коп., включая НДС – 18%.

2.    Срок исполнения работ:  15 дней.

3.Наименование выполняемых работ:

Выполнение работ по текущему ремонту сантехузлов ЛПК ИПУ РАН.

4. Место выполнения работ:

- Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления

им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

5. Виды выполняемых работ:

• Демонтаж эл. шкафа 600х600х300.

• Прокладка кабеля ВВГ - НГ.

• Прокладка короба «Легран».

• Прокладка провода ПВС 3х2,5 .

• Прокладка провода 3х1,5.

• Пробивка проема в кирпичной стене.

• Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя.

• Облицовка стен и потолка гипсокартоном.

• Обшивка стен и потолка панелями ПВХ (по металлическому каркасу).

• Установка светильников потолочных ЛПО-46.

• Установка выключателей.

• Установка унитазов с косым выпуском.

• Установка раковин.

• Установка смесителей.

• Прокладка труб металлопластик для г/в и х/в.

• Прокладка труб канализации, диам.50 мм.

• Прокладка труб канализации, диам. 100 мм.

• Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях.

•Устройство стяжки цементной.

• Устройство гидроизоляции.

• Укладка плитки керамической (гранит).

• Установка дверных блоков 2,05 х 0,07.

• Установка кранов шаровых.

• Установка эл.щитка.

•Установка эл.автоматов.

•Установка доводчиков на двери.

•Установка эл.замков на двери (чизо).

•Замена стальных труб для г/в и х/в.

6. Ведомость объема работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж эл. шкафа 600х600х300 | шт. | 1 | 15 дней 5 |
| 2 | Прокладка кабеля ВВГ - НГ | п/м | 57 |  |
| 3 | Прокладка короба «Легран». | п/м | 67 |  |
| 4 | Прокладка провода ПВС 3х2,5 | п/м | 30 |  |
| 5 | Прокладка провода 3х1,5 | п/м | 27 |  |
| 6 | Пробивка проема в кирпичной стене | м2 | 2 |  |
| 7 | Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 59,9 |  |
| 8 | Облицовка стен и потолка гипсокартонном | м2 | 109 |  |
| 9 | Обшивка стен и потолка панелями ПВХ(по металлическому каркасу). | м2 | 228,9 |  |
| 10 | Установка светильников потолочных ЛПО-46 | шт. | 4 |  |
| 11 | Установка выключателей | шт. | 2 |  |
| 12 | Установка унитазов с косым выпуском | шт. | 4 |  |
| 13 | Установка раковин | шт. | 2 |  |
| 14 | Установка смесителей | шт. | 2 |  |
| 15 | Прокладка труб металлопластик для г/в и х/в | п/м | 30 |  |
| 16 | Прокладка труб канализации, диам.50мм | п/м | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 17 | Прокладка труб канализации, диам. 100мм | п/м | 18 |  |
| 18 | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях | шт. | 4 |  |
| 19 | Устройство стяжки цементной | м2 | 14 |  |
| 20 | Устройство гидроизоляции | м2 | 14 |  |
| 21 | Укладка плитки керамической (гранит) | м2 | 14 |  |
| 23 | Установка кранов шаровых | шт. | 4 |  |
| 24 | Установка эл.щитка | шт. | 1 |  |
| 25 | Установка эл.автоматов | шт. | 12 |  |
| 26 | Установка доводчиков на двери | шт. | 2 |  |
| 27 | Установка эл.замков на двери (чизо) | шт. | 2 |  |
| 28 | Замена стальных труб для г/в и х/в | п/м | 26 |  |

7. Условия выполнения работ:

Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

8. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно- технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

• В соответствии с действующей нормативно-технической, технологической

документацией.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

• Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и    техники безопасности возлагаются на Исполнителя.

.  •   Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения.

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ:

• Оплата будет производиться после выполнения всех работ.

• Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки  выполненных работ в течение месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

• После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик    оплачивает  в течение 10 банковских  дней услуги Исполнителя.

12. Требования по объему гарантий качества работ:

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор ИПУ РАН                                                                              С.Н.Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2011/ЗК-02

# Спецификация

# работ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество единиц |  | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж эл. шкафа 600х600х300 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Прокладка кабеля ВВГ - НГ | п/м | 57 |  |  |  |
| 3 | Прокладка короба «Легран». | п/м | 67 |  |  |  |
| 4 | Прокладка провода ПВС 3х2,5 | п/м | 30 |  |  |  |
| 5 | Прокладка провода 3х1,5 | п/м | 27 |  |  |  |
| 6 | Пробивка проема в кирпичной стене | м2 | 2 |  |  |  |
| 7 | Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 59,9 |  |  |  |
| 8 | Облицовка стен и потолка гипсокартоном | м2 | 109 |  |  |  |
| 9 | Обшивка стен и потолка панелями ПВХ(по металлическому каркасу). | м2 | 228,9 |  |  |  |
| 10 | Установка светильников потолочных ЛПО-46 | шт. | 4 |  |  |  |
| 11 | Установка выключателей | шт. | 2 |  |  |  |
| 12 | Установка унитазов с косым выпуском | шт. | 4 |  |  |  |
| 13 | Установка раковин | шт. | 2 |  |  |  |
| 14 | Установка смесителей | шт. | 2 |  |  |  |
| 15 | Прокладка труб металлопластик для г/в и х/в | п/м | 30 |  |  |  |
| 16 | Прокладка труб канализации,диам.50мм | п/м | 6 |  |  |  |
| 17 | Прокладка труб канализации, диам. 100мм | п/м | 18 |  |  |  |
| 18 | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях | шт. | 4 |  |  |  |
| 19 | Устройство стяжки цементной | м2 | 14 |  |  |  |
| 20 | Устройство гидроизоляции | м2 | 14 |  |  |  |
| 21 | Укладка плитки керамической (гранит) | м2 | 14 |  |  |  |
| 22 | Установка дверных блоков 2,05х0,07 | шт. | 6 |  |  |  |
| 23 | Установка кранов шаровых | шт. | 4 |  |  |  |
| 24 | Установка эл.щитка | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Установка эл.автоматов | шт. |  | 12 |  |  |
| 26 | Установка доводчиков на двери | шт. |  | 2 |  |  |
| 27 | Установка эл.замков на двери (чизо) | шт. |  | 2 |  |  |
| 28 | Замена стальных труб для г/в и х/в | п/м |  | 26 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Гр. 5 заполняется Исполнителем.

Спецификация прикладывается Исполнителем к котировочной заявке.

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                                                   ______________________

_________________С.Н. Васильев                                                      ______________________

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2011/ЗК-02

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                          В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

фактический адрес, телефон                                        Института проблем управления

Исх..№____    от                                                            им. В.А. Трапезникова РАН.

«_ »___________2011г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем выполнить работы  по текущему ремонту сантехузлов ЛПК ИПУ РАН.

Цена контракта: ___________________руб. _____ коп.

Срок оказания услуги: _______________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться только после выполнения полного комплекса работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней при предоставлении акта сдачи – приемки работ и счета для оплаты.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ услуг с указанием цены

на каждый вид услуг,  итоговой цены, включая НДС.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2011/ЗК-02

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер Налогоплательщика |  |
| 8 | #### Фамилия, имя, Отчество Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)