# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-37

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН) (www.ipu.ru),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 8(495) 334-75-70 (контактное лицо – Грибов Александр Алексеевич, т/факс: 8(495) 334-91-79 (Иванова  Светлана  Александровна),

# E-mail: ekolog@ipu.ru,

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на проведение работ по прокладке канализационных сетей бестраншейным способом на территории ИПУ РАН.

# Начальная максимальная  цена контракта:  485 000 руб. 00 коп.

Стоимость работ  должна включать в себя полную стоимость всех видов работ  в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, доставку материалов,  страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. являться окончательной.

Срок  исполнения: 8 дней.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным по адресу: 117997, г. Москва,

ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604, с 10:00 до 17:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Мокрушина Вера Александровна,

тел. 8(495) 334-91-79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ по форме Заказчика (Приложение № 2).  СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг с указанием цены на каждый вид работ и  итоговой цены, включая НДС, (Приложение № 3)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение № 4). Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок: 03 декабря 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок: 11 декабря 2009г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Оплата контракта будет производиться только после выполнения полного комплекса работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней при предоставлении акта сдачи - приемки работ и счета для оплаты.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса

котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Данный запрос котировок цен размещен на официальном сайте РФ

www.zakupki.gov.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение 1

2. Форма котировочной заявки – Приложение 2

3. Спецификация работ/услуг – Приложение 3

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение 4

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

## Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-37

Техническое задание

на проведение работ по прокладке канализационных сетей    бестраншейным способом  на территории  ИПУ РАН.

1. Начальная максимальная цена контракта: 485000.00 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) - 73983.05 руб.

2.   Сроки (периоды) выполнения работ: 8 дней

3. Наименование работ:  проведение работ по прокладке канализационных сетей    бестраншейным способом  на территории  ИПУ РАН.

4.  Место выполнения работ: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная,   д. 65.

5.  Виды выполняемых работ:

- Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек.

Очистка участка трубы диаметром 200 мм.

- Монтаж  и  демонтаж  пневмозаглушек диаметром 200 мм.

- Механизированная разработка грунта в ямах экскаваторами в стесненных

условиях с обратной засыпкой.

- Крепление стенок ям с помощью блоков размерами 3,5 х 2,4 + 3,5 х 1,3.

- Бестраншейная замена трубопроводов на пластмассовые диаметром 200 мм методом «Грундокрак» с опусканием пробойника в колодец или котлован и протаскиванием трубы.

6.   Ведомость объема работ

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек. Очистка участка трубы диаметром 200 мм. | шт. | 4 | 8 дней |
| 2 | Монтаж и демонтаж пневмозаглушек диаметром 200 мм. | шт. | 4 |  |
| 3 | Механизированная разработка грунта в ямах экскаваторами в стесненных условиях с обратной засыпкой. | 100 кв. м | 0,52 |  |
| 4 | Крепление стенок ям с помощью блоков размерами 3,5 х 2,4 + 3,5 х 1,3 | 100 кв. м | 0,12 |  |
| 5 | Бестраншейная замена трубопроводов на пластмассовые диаметром 200 мм методом «Грундокрак» с опусканием пробойника в колодец или котлован и протаскиванием трубы. | 100 кв. м | 1,5 |  |

7.  Условия выполнения работ:

Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества и паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком.

Не допускается использование материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

8.    Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводится в соответствии с действующими ГОСТами, СниПами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

9.    Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:

  - В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Качество выполненных работ должно быть подтверждено сертификатами, свидетельствами или лицензиями на право выполнения Исполнителем работ.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

  - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагаются на Исполнителя.

  - Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения.

  - Отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков могут производиться только по предварительному письменному согласию Главного инженера.

  - График проведения работ согласовывается со службой Главного инженера.

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

-    Оплата будет производиться после выполнения всех работ.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику на подпись два оригинала Акта-приемки выполненных работ в течение месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

  - После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик оплачивает в течение 10 банковских дней услуги Исполнителя.

12.  Требования по объему гарантий качества работ:

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

13.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор ИПУ РАН                                                                              С. Н. Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-37

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

фактический адрес, телефон                                        Института проблем управления

Исх. .№____    от                                                            им. В.А. Трапезникова РАН.

«_ »___________2009г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем    выполнить заказ на проведение работ по прокладке канализационных сетей бестраншейным способом на территории ИПУ РАН

Цена контракта: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться только после выполнения  всех работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение

10 банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг с указанием цены

на каждый вид работ,  итоговой цены, включая НДС.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

### Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-37

СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек. Очистка участка трубы диаметром 200 мм. | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж и демонтаж пневмозаглушек диаметром 200 мм. | шт. | 4 |  |
| 3 | Механизированная разработка грунта в ямах экскаваторами в стесненных условиях с обратной засыпкой. | 100 кв. м | 0,52 |  |
| 4 | Крепление стенок ям с помощью блоков размерами 3,5 х 2,4 + 3,5 х 1,3 | 100 кв. | 0,12 |  |
| 5 | Бестраншейная замена трубопроводов на пластмассовые диаметром 200 мм методом «Грундокрак» с опусканием пробойника в колодец или котлован и протаскиванием трубы. | 100 кв. м | 1,5 |  |

| Всего: |  |
| --- | --- |
| НДС 18%: |  |
| Итого: |  |

Гр. 5 заполняется  Исполнителем

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                                                   ______________________

_________________С. Н. Васильев                                         _______________________

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-37

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике размещения заказа

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)