## Slide 1
Начальник НИО АСИТ
Академии ГПС МЧС России
к.т.н. Шихалев Денис Владимирович
Семинар по теории управления организационными системами
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Москва, 2021

## Slide 2
Система обеспечения пожарной безопасности
2
Система обеспечения пожарной безопасности объекта
Система предотвращения пожара
Система противопожарной защиты
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты.
Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

## Slide 3
Статистические данные
Сумма материального ущерба (18 млрд. руб. последний отчетный год) покрывает расходную частью бюджета республики Калмыкия
3
Рисунок 1 – Гистограмма распределения количества пожаров в Российской Федерации с 1995 по 2019 года
Chart: Год
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 294300 | 294800 | 273479 | 265747 | 259400 | 246000 | 246500 | 260800 | 239200 | 233200 | 229800 | 220500 | 212600 | 202000 | 187600 | 179500 | 168500 | 162900 | 153500 | 150800 | 146209 | 139703 | 133077 | 132074 | 471537
Chart: Год
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 14875 | 15877 | 13832 | 13479 | 14901 | 16298 | 18321 | 19988 | 19303 | 18868 | 18412 | 17238 | 16066 | 15301 | 13946 | 13070 | 12019 | 11652 | 10601 | 10138 | 9405 | 8749 | 7816 | 7909 | 8559
Рисунок 2 – Гистограмма распределения количества погибших в Российской Федерации с 1995 по 2019 года
Chart: Год
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 0.85051 | 1.5421 | 1.3956 | 1.5263 | 1.7729 | 1.846 | 2.622 | 3.4665 | 4.1755 | 5.8936 | 6.6825 | 8.4751 | 8.6962 | 12.2286 | 11.1939 | 25.565 | 18.1995 | 15.6934 | 14.8853 | 18.2466 | 22.4618 | 13.4184 | 13.7674 | 15.5172 | 18.1704
Рисунок 3 – Гистограмма распределения прямого материального ущерба от пожаров в Российской Федерации с 1995 по 2019 года
Количество погибших при пожаре сопоставимо со смертями от туберкулеза (7 536 чел.) или в результате убийств (7 212 чел.), или с количеством погибших за все время (с 1999-2009 гг.) второй чеченской компании (7 425 чел.)

## Slide 4
Статистические данные
Не менее 90% людей погибают при пожарах, возникших в результате нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем, что в целом определяет управленческий аспект проблемы.
4
Chart: Год
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 86.2924 | 91.6672 | 92.38 | 95.5709 | 93.8662 | 95.251 | 94.973 | 95.1721 | 94.9697 | 93.8573 | 93.9713 | 92.6848 | 92.3379 | 93.6867 | 94.321 | 94.5218 | 94.9081 | 94.3872 | 93.9817 | 94.0126 | 94.0245 | 93.1078 | 93.6157 | 93.4505 | 93.317
Рисунок 4 – Гистограмма распределения процентного соотношения количества погибших по причине нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем к общему количеству погибших при пожарах
Chart: Год
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 66.3913 | 72.0194 | 75.1453 | 74.6474 | 77.1176 | 79.0939 | 78.2776 | 78.5315 | 77.942 | 57.7562 | 61.4638 | 71.8039 | 66.4236 | 74.6263 | 71.8374 | 42.1444 | 52.0513 | 59.0275 | 60.3276 | 65.2497 | 62.6748 | 68.0467 | 63.4096 | 64.4701 | 72.2009
Рисунок 5 – Гистограмма распределения процентного соотношения прямого материального ущерба по причине нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем от общего прямого материального ущерба от пожаров

## Slide 5
Крупные пожары на объектах с массовым пребыванием людей
№ п/п | Дата | Место | Наименование | Краткое описание | Причина пожара | Кол-во пог. (травм.), чел. | Причины, способствующие гибели, травмированию
1 | 10.02.1999 | г. Самара, Самарская область | Пожар в здании ГУВД | Пожар начался в вечернее время (около 17:30), когда в здании находилось много людей. Пожар был обнаружен, но оповещение не было активировано. | Неосторожность при курении (брошенный окурок в пластиковой таре) | 57 (200) | Отсутствие оповещения о пожаре
2 | 07.04.2003 | с. Сыдыбыл, Якутия | Пожар в средней школе | После короткого замыкания в элекрощитовой (около 9:15) возник пожар, который быстро распространился. Учителя не организовали эвакуацию детей. | Короткое замыкание в электрощитовой | 22 (39) | Отсутствие организованной эвакуации
3 | 10.04.2003 | г. Махачкала, Дагестан | Пожар в интернате для глухих | Пожар произошел около 02:19. Пожарные быстро прибыли на место пожара. В ходе работы специальной комиссии, установлено что пожар свободно развивался порядка 45 минут. | Включенный в сеть и оставленный без присмотра электрочайник | 30 (119) | Отсутствие извещения о пожаре
4 | 24.03.2003 | г. Москва | Пожар в общежитии РУДН | Пожар возник в ночное время в комнате для проживания студентов. Студенты пытались самостоятельно потушить пожар на протяжении 40 минут, после чего вызвали пожарную охрану. | Неисправность электрической проводки | 44 (180) | Отсутствие организованной эвакуации
5 | 10.11.2004 | г. Кызыл, Тува | Пожар в общежитии | Пожар возник в ночное время. На окнах общежития были установлены решетки. | Перегрузка электрической проводки | 26 (189) | Недостаточное количество эвакуационных выходов
6 | 16.01.2006 | г. Владивосток | Пожар в административном здании | Пожар возник в рабочее время около 12:16 на седьмом этаже здания. На запасной лестнице была установлена металлическая решетка. | Неисправность электрической проводки | 9 (17) | Отсутствие извещения о пожаре, механическая блокировка эвакуационных выходов
7 | 20.03.2007 | ст. Камышевская, Краснодарский край | Пожар в доме престарелых | Пожар произошел около часа ночи. В здании отсутствовала АПС и СОУЭ. | Неосторожность при курении | 63 (29) | Отсутствие извещения и оповещения о пожаре, отсутствие организованной эвакуации
8 | 25.03.2007 | г. Москва | Пожар в ночном клубе | Пожар возник в районе барной стойки в результате неосторожного обращения с огнем. | Неосторожное обращение с огнем | 10 | Недостаточное количество эвакуационных выходов
9 | 04.11.2007 | п. Велье-Никольское, Тульская область | Пожар в доме престарелых | Пожар возник около 13:30. В качестве источника пожара указывается люстра, которая после возгорания упала на вещи постояльцев, что способствовало развитию пожара. Первоначально персонал пытался потушить пожар собственными силами. | Неисправное электрооборудование | 32 | Отсутствие извещения о пожаре, отсутствие достаточного количества персонала для осуществления эвакуации
10 | 31.01.2009 | с. Подъельск, Республика Коми | Пожар в доме престарелых | Пожар возник в вечернее время около 18:10. В здании отсутствовала АПС. Пожарные подразделения прибыли спустя 30-40 минут в связи с большим удалением от ближайшей пожарной части. | Неосторожное обращение с огнем | 23 | Отсутствие извещения о пожаре, отсутствие организованной эвакуации
11 | 05.12.2009 | г. Пермь, Пермский Край | Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» | Пожар возник около 01:08 в результате комбинации двух факторов: применения фейрверка внутри помещения, искры от которого попали на горючую отделку потолка и неисправной элекропроводки. Посетители не знали мест расположения эвакуационных выходов. | Нарушение правил пожарной безопасности, неисправность электропроводки | 156 (78) | Отсутствие аварийного освещения, отсутствие организованной эвакуации
12 | 26.04.2013 | п. Раменский, Московская область | Пожар в психиатрической больнице | Пожар возник в районе 01:35 в одном из корпусов. Дежурная медсестра в момент возникновения пожара не находилась на посту, а пожар был обнаружен после появления открытого горения. | Неосторожное обращение с огнем | 38 | Отсутствие извещения о пожаре, отсутствие достаточного количества персонала для осуществления эвакуации
13 | 13.09.2013 | д. Лука, Новгородская область | Пожар в психоневрологическом интернате | Пожар возник в районе 02:50 в мужском отделении интерната. Из числа персонала на месте находилась только одна санитарка, которая эвакуировала 22 человек. | Неосторожное обращение с огнем | 37 | Отсутствие извещения о пожаре, отсутствие достаточного количества персонала для осуществления эвакуации
14 | 11.03.2015 | г. Казань, Республика Татарстан | Пожар в торговом центре | Пожар возник около 12:55 на крыше пристройки торгового центра. В здание систематически нарушались требования пожарной безопасности, устранение которых игнорировалось. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ | 19 (61) | Отсутствие организованной эвакуации
15 | 25.03.2018 | г. Кемерово, Кемеровская область | Пожар в торговом центре | Пожар возник около 16:04. Система оповещения не сработала. Часть эвакуационных выходов была заблокирована. | Неисправность электропроводки (короткое замыкание) | 60 (79) | Отсутствие оповещения о пожаре, механическая блокировка эвакуационных выходов
5

## Slide 6
Выводы по результатам анализа
Основными причинами возникновения пожара с массовой гибелью людей является либо нарушение мер пожарной безопасности (неосторожное обращение с огнем, курение в неположенных местах, проведение огневых работ и т.д.) либо неисправность электропроводки. Так или иначе, эти проблемы лежат в области организации пожарной безопасности на объекте.
6
Основными причинами, способствующими гибели и травмированию людей являются либо отсутствие (отключение) пожарной сигнализации и оповещения, либо отсутствие необходимых мер в области эвакуации (механическая блокировка эвакуационных выходов, отсутствие или плохая организация эвакуации). Как и в отношении причин возникновения пожара, причины способствующие гибели и травмированию лежат в области организации и управления пожарной безопасностью объекта.
На рассмотренных объектах руководитель не осуществлял (или не мог осуществлять) должного контроля соблюдения мер и требований пожарной безопасности. В тоже время в соответствии с федеральным законом, на руководителе объекта лежит ответственность по созданию системы обеспечения пожарной безопасности объекта.

## Slide 7: Анкетный опрос в области управления системой обеспечения пожарной безопасности объекта
7
Необходимость:
в большинстве случаев причиной возникновения пожара является нарушение требований пожарной безопасности режимного (организационного) характера,
оценка текущего состояние системы обеспечения пожарной безопасности объекта со стороны руководителя не осуществляется ввиду отсутствия разработанных и доступных способов её проведения.
3 519 695
размер генеральной совокупности
95%, 5%
доверительную вероятность и интервал
384 руководителей и (или) лиц, ответственных за пожарную безопасность
Индивидуальное анкетирование
35
вопросов

## Slide 8
8
Предварительные результаты анкетного опроса
Медианным руководителем является мужчина в возрасте 46 лет с уровнем образования «специалист» (технический профиль) с опытом работы в текущей должности и на руководящих должностях в целом свыше 5 лет. Организацией, которой он руководит размещена в одном здании, находящейся в собственности организации, площадью от 3 000 до 10 000 м2, и с количеством ежедневных посетителей от 10 до 200 человек.

## Slide 9
9
Предварительные результаты анкетного опроса
Рисунок 8 – Распределение ответа на вопрос об осведомленности о состоянии ПБ
Рисунок 6 – Распределение о причинах принятия решений об оценке состояния ПБ
Рисунок 7 – Основные причины формирования мнения
о состоянии ПБ

## Slide 10: Структура системы управления СОПБ
Рисунок 9 – Существующая структура системы управления пожарной безопасностью объекта: ТР – технический регламент, НПА – нормативно-правовой акты, НД – нормативная документация.
?
10
Руководитель объекта получает объект с уже определенным набором и структурой системы обеспечения пожарной безопасности. При ответственном подходе, он осуществляет контроль работоспособности систем противопожарной защиты, проводятся тренировки по эвакуации, периодической обучение и инструктажи. При безответственном – нет. И это происходит не из-за того, что руководитель не хочет осуществлять управление, а из-за невозможности в настоящее время оценить состояние пожарной безопасности для принятия соответствующих решений в режиме реального времени, так как состояние такой системы является динамическим.

## Slide 11
Способ оценки состояния системы обеспечения пожарной безопасности объекта
11
Состояние пожарной безопасности определим следующим кортежем:
(1)
где:
0 – невозможность возникновения пожара;
S – безопасность людей в здании;
F – безопасность пожарных при тушении пожара;
P – сохранность имущества собственника здания.
(2)
Безопасность людей в здании будем оценивать следующим выражением:

## Slide 12
Данные для вычисления критерия безопасности людей
12
Критерий | Параметр | Исходные данные | Источник
Безопасность людей | ASET – допустимое время эвакуации | Распределение людей внутри здания | Система подсчета количества людей
 |  | Геометрические размеры здания | База данных
 | RSET – требуемое время эвакуации | Пожарная нагрузка | База данных
 |  | Геометрические размеры здания | База данных
 |  | Состояние системы дымоудаления | Система дымоудаления
 |  | Состояние системы пожаротушения | Система пожаротушения
 | PMT – время начала эвакуации | Состояние системы пожарной сигнализации | Система пожарной сигнализация
 |  | Состояние системы оповещения | Система оповещения
 | PJT – время нахождение при критической плотности | Геометрические размеры здания | База данных

## Slide 13
Концепт структуры информационной системы
13
АПС
СОУЭ
ПДЗ
АУПТ
Система мониторинга количества людей
JuPedSim
БД
Обработка данных
Вычисление критерия безопасности
Модуль поддержки принятия решений
ЛПР
Если в каком-либо помещении отказала пожарная сигнализация или система оповещения, то в это помещение направляется сотрудник службы безопасности для контролирования возможного возгорания.
В большом помещении собралось огромное количество человек и результаты расчета показали, а такой ситуации их безопасность не обеспечивается (для рассматриваемого PMT равно 90 сек.). Следовательно, один из вариантов это направить в данное помещение сотрудника службы безопасности для того, чтобы он контролировал пожарную обстановку на момент нахождения там большого количества людей.

## Slide 14
Проблема оценки критерия невозможность возникновения пожара
14
Система предотвращения пожара
Исключение
условий образования горючей среды
Исключение условий
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания
Способ №1
Способ №2
Способ № n
Требование №1
Требование №2
Требование №n
На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений)
Существует свыше 1 000 требований по каждому направлению

## Slide 15
Алгоритм комплексной оценки состояния системы
15
Иные методы оценки?

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Шихалев Денис Владимирович
Кандидат технических наук
Начальник НИО АСИТ АГПС МЧС России
+7 (916) 034-44-25
evacsystem@gmail.com